## 211
№ пп | шифр | наименование | ед.изм. | кол-во
1 | 760 | ЗАГЛУШКА | шт | 3
2 | 9874 | КЛАПАН ОБРАТНЫЙ VYC 170Ф25РУ16 | шт | 1
3 | 830 | КЛАПАН ОБРАТНЫЙ Ф80 | шт | 1
4 | 7222 | КЛАПАН СОЛЕНОИДНЫЙ 2/2,НЗ,1/2" | шт | 2
5 | 1006 | КРАН 3-Х ХОДОВЫЙ ГАЗ 11Б 18БК Ф15 | шт | 4
6 | 104975 | ТРУБА НЕРЖАВ.12Х18Н10Т 22Х2.5 | кг | 94
7 | 17601 | ТРУБА НЕРЖАВ.12Х18Н10Т 27Х3.0 | т | 0.034
8 | 104974 | ТРУБА НЕРЖАВ.12Х18Н10Т 32Х4 | кг | 50.7
9 | 17603 | ТРУБА НЕРЖАВ.12Х18Н10Т 57Х3.0 | т | 0.059
10 | 9922 | ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ IS16F Ф25 РУ16 Ф/Ф | шт | 1
11 | 9001 | ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ МУФТ.Ф32/10 | шт | 3
12 | 106350 | КЛАПАН 15НЖ76БК Ф15РУ160 | шт | 1
13 | 17573 | ЛИСТ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ KLINGERSIL C 4430 2000Х1500Х3 | шт | 10
14 | 17574 | ЛИСТ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ KLINGERSIL C 4430 2000Х1500Х4 | шт | 8
15 | 4850 | ЗАДВИЖКА 30Ч 6БР Ф125 | шт | 1
16 | 4721 | ЗАДВИЖКА 30Ч 6БР Ф200 РУ10 | шт | 4
17 | 000004510 | КЛАПАН 15С22НЖ ДУ50 РУ40 | шт | 1
18 | 3865 | КЛАПАН 19С 73НЖ Ф200 | шт | 2
19 | 4822 | КЛАПАН 19Ч 21БР Ф100 ОБРАТНЫЙ | шт | 1
20 | 8563 | КЛАПАН 2/2 ,Н3,1" СОЛЯНОИДНЫЙ | шт | 1
21 | 104702 | КЛАПАН КПЧ 50 | шт | 1
22 | 5418 | КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 191 3/4 | шт | 11
23 | 7708 | КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч 16БР Ф200 РУ10 | шт | 2
24 | 7754 | КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПРУЖИН 1"1/2 | шт | 6
25 | 7616 | КЛАПАН ОБРАТНЫЙ Ф20 SEAGUII | шт | 3
26 | 108820 | КЛАПАН ОБРАТНЫЙ Ф25 16КЧ9П | шт | 1
27 | 8545 | КЛАПАН ОБРАТНЫЙ Ф32 IVR | шт | 1
28 | 106576 | МАТЫ М-100 | КУБМ | 4
29 | 6628 | МУФТА ВР 16Х3/4" VTM | шт | 52
30 | 6626 | МУФТА ВР 20Х1/2 VTM | шт | 24
31 | 14579 | МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ 1"Х1/2 GF | шт | 1
32 | 7711 | МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ 2"Х1" GF | шт | 1
33 | 7712 | МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ 2"Х1"1/4 GF | шт | 1
34 | 6629 | МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ 20Х16 VTM | шт | 34
35 | 8201 | ПЕРЕХОДНИК 16Х3/4 VTM Ц/Г | шт | 18
36 | 7964 | ПЕРЕХОДНИК 16Х3/4 VTM Ц/Ш | шт | 36
37 | 8202 | ПЕРЕХОДНИК 20Х1/2 VTM Ц/Г | шт | 10
38 | 8199 | ПЕРЕХОДНИК 20Х1/2 VTM Ц/Ш | шт | 33
39 | 8200 | ПЕРЕХОДНИК 20Х3/4 VTM Ц/Ш | шт | 34
40 | 8289 | ПРИВОД (МЕДНЫЙ СТЕРЖЕНЬ) 2" | шт | 1
41 | 8286 | СТЕЛЛАЖ 704Р | шт | 5
42 | 108297 | СЧЕТЧИК ВОДЫ СВГ-20 | шт | 2
43 | 8326 | ТРОЙНИК 16Х1/2Х16 VTM Ц/Ш/Ц | шт | 6
44 | 6197 | ТРОЙНИК 1Х1/2Х1" Г/Г/Г | шт | 2
45 | 7760 | ТРОЙНИК 20V16Х16 VTM | шт | 3
46 | 6625 | ТРОЙНИК 20VTM | шт | 12
47 | 8601 | ТРОЙНИК 20Х2 AISI/304 СТАЛЬНОЙ | шт | 1
48 | 13902 | ТРОЙНИК 25/20-25 ПЕРЕХОДНОЙ | шт | 4
49 | 6183 | ТРОЙНИК 32Х20Х32 ПЕРЕХОДНОЙ | шт | 7
50 | 7073 | ТРОЙНИК GF 16Ц/1/2Ш/16Ц | шт | 1
51 | 7364 | ТРОЙНИК VTM 20ЦЦЦ | шт | 11
52 | 6624 | ТРОЙНИК ВР 20Х3/4" VTM | шт | 11
53 | 7940 | ТРОЙНИК ВР 26Х3/4" | шт | 2
54 | 6579 | ТРОЙНИК МПGF 16Х1/2Х16П | шт | 12
55 | 7155 | ТРОЙНИК МПGF 26Х3/4Х26П | шт | 29
56 | 6634 | ТРОЙНИК НР 20Х3/4" VTM | шт | 11
57 | 7988 | ТРОЙНИК НР 26Х3/4" | шт | 10
58 | 7892 | ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ 26Х20Х26 | шт | 9
59 | 9152 | ТРОЙНИК Ф16 СОМАР | шт | 23
60 | 8203 | УГОЛ 16Х1/2 VTM Ц/Ш | шт | 17
61 | 8328 | УГОЛ 20Х3/4 VTM Ц/Ш | шт | 35
62 | 7466 | УГОЛ МП 20Х3/4 П | шт | 19
63 | 6580 | УГОЛ МПGF 16Х1/2П | шт | 61
64 | 7542 | УГОЛЬНИК 1"1/4 GF | шт | 1
65 | 7045 | УГОЛЬНИК 1"В-В-В ЛАТ | шт | 7
66 | 7543 | УГОЛЬНИК 1/2 GF | шт | 8
67 | 7899 | УГОЛЬНИК 16Х1/2" С КРЕПЛЕНИЕМ | шт | 3
68 | 7216 | УГОЛЬНИК 3/4 GF | шт | 16
69 | 7492 | ФИЛЬТР 170/4" Ф100 | шт | 1
70 | 108299 | ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ Ф20 | шт | 2
71 | 7498 | ФИТИНГ VTM 16Х3/4М ВН/Р | шт | 50
72 | 7361 | ФИТИНГ VTM 20Х1/2М ВН/Р | шт | 23
73 | 7355 | ФИТИНГ VTM 20Х1/2П НР/Р | шт | 4
74 | 7307 | ФИТИНГ МП16Х3/4П | шт | 14
75 | 4677 | ФЛАНЦЫ ПО ЗАКАЗУ | шт | 3
итого